附件1：

管道定位取样器采购项目需求书

- 产品技术要求

24台管道定位取样器，其技术要求如下：

| 序号 | 组件 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伸缩杆 | 1.材料:碳纤维； 2.长度:9米； 3.重量:杆件约1.6kg/根； 4.抗弯强度:≥127.5Mpa。 |
| 2 | 取样终端 | 1.取水方式：电动吸水； 2.材质:304不锈钢； 3.重量:约2.5kg； 4.尺寸:330mm*170mm*80mm； 5.定位横杆长度:300mm； 6.适用管径:≥DN100； 7.取样瓶规格:铝制采样瓶500m1；瓶口27mm；直径74mm；含盖高度190mm；壁厚0.65mm。 |
| 3 | 电池 | 锂电池，电池容量≥3000mA（配备充电器）。 |

二、商务要求

（一）交货验收

1.交货期：签订合同后30天（日历日）内。

2.交货地点：采购人在深圳市宝安区内指定的地址。

3.验收：交付货物为非淘汰的全新产品、无侵权纠纷、表面无划痕损伤、无任何缺陷隐患。经采购人检验认可后，签署验收文件。

（二）质量保证期

质保期不得少于1年，时间自采购人验收合格并交付使用之日起计算，质保期内供应商提供免费维护和技术支持。

- 售后服务

- 如质保期内产品出现质量问题或采购人进行技术咨询，供应商2小时内响应，如有需要，派有经验的技术人员24小时内到达现场进行处理。产品出现故障时，供应商保证在接到通知后48小时内进行维修或更换。

- 由于产品自身质量问题影响采购人正常使用的，由供应商无条件免费维修或更换零部件；报修20天后经维修还无法正常使用的，无条件更换全新产品或退款，给采购人造成损失的，须全额赔偿，采购人有紧急需求的，供应商应提供替代产品供采购人使用。

- 货款支付

合同签订后，供应商交付全部货物及合法、有效、等额的增值税专用发票，经采购人验收合格后30个工作日内一次性支付货款。