## Sheet1
立新等7座水库大坝自动化监测设施维护服务项目报价单
致：深圳市宝安排水有限公司
报价单位： |  |  |  | 联系人：陈工 |  | 联系方式： | 18576654491
公司地址： |  |  |  | 联系人： |  | 联系方式：
序号 | 类别 | 服务内容 | 项 |  | 价格（元） | 备注
1 | 大坝监测设施定期巡视检查 | 定期对立新等7座水库的大坝监测设施及配个设施（包括GNSS接收机134个；渗压计117个；量水堰计7个；数据采集系统7个；太阳能光伏板183个；蓄电池183个，共计631个设备）开展巡视检查，梳理巡检情况和问题清单 | 1 |  |  | 每季度检查大坝监测设施及配套设施设备的外观是否完好，安装是否稳固；对GNSS测点周边环境进行巡查，确保无遮挡，不影响数据信号；对蓄电池与设备的连接联通状况进行检查；对数据传输系统进行检查，确保通信正常；对监测数据采集系统和数据进行检查；
2 | 渗压计年度数据校核 | 对立新等7座水库测压管内的渗压计进行数据比测，调整参数 | 1 |  |  | 每年开展1次渗压计年度数据校核；设备运行期间若测压管监测数据发生异常，需立即对异常渗压计进行校正（次数不限）；
3 | 量水堰计年度数据校核 | 对立新等7座水库量水堰计进行数据比测，调整参数 | 1 |  |  | 每年开展1次量水堰计度数据校核；设备运行期间量水堰计监测数据发生异常，需立即对异常量水堰计进行校正（次数不限）；
4 | 蓄电池定期检测 | 对立新等7座水库大坝安全监测设施的蓄电池进行电压、电流检测 | 1 |  |  | 每季度对183套蓄电池的运行情况进行1次全面检测，及时发现问题；
5 | 数据管理系统定期维护 | 对立新等7座水库的数据采集系统、数据显示传输系统、数据管理软件等进行维护 | 1 |  |  | 每季度检查电源指示灯、按钮，显示良好且反应灵敏；检查交流接触器、继电器等电气元件，无异响及异味，功能正常；检查主电源及控制电源线路，端子是否松动及时紧固，清理控制柜清灰，吸尘，配电箱管口封堵；检查调试数据采集系统或软件，保持正常运行；
合计（小写） |  |  | 合计（大写）
备注： |  |  | 1 | 本报价单有效期90天；
|  |  | 2 | 服务地址：深圳市宝安区；
|  |  | 3 | 服务要求：开展技术服务，提交技术资料；
|  |  | 4 | 服务期限：从合同签订之日起12个月；
|  |  | 5 | 付款方式：服务完成，验收合格后，一次性支付；
|  |  | 6 | 上述价格包含6%税率，开具发票类型为增值税专用发票
[5 empty] | 报价日期： | 2025年 6 月 日
（报价单位盖章）