附件1：

深圳市宝安排水有限公司新桥河（新发南路段）护栏采购项目需求书

一、项目概述

（一）项目背景

新桥河综合整治项目中新建护栏因采用环保材料制作且目前完工时间已超过5年，经分公司核查共有106.3米护栏存在不同程度开裂、脱落、露筋现象。24年新桥河综合整治工程移交前已提出该问题上报区水务技术监管中心，原定由EPC单位对其中损坏较严重处进行更换，但最终移交时EPC单位仅对存在问题护栏进行简易修复，未进行更换。为防止发生安全事故，需对存在安全隐患护栏进行更换。

（二）项目目标

对新桥街道辖区内新桥河受损严重护栏（共计106.3米）进行更换。

二、需求分析

（一）项目需求

为进一步做好新桥河河道护栏维护工作，让市民在新桥河绿道有安全游玩体验，决定对新桥河受损护栏进行更换，现拟委托专业单位对新桥街道区内新桥河受损严重护栏（共计106.3米）进行更换。

（二）需求范围

1、仿木护栏规格型号为1550mm*1800mm，更换长度32.9米；

2、花岗岩护栏规格型号为1541mm*1800mm，更换长度68.6米；

3、仿石护栏规格型号为1260mm*2210mm，更换长度4.8米。

三、施工要求

1、护栏制作生产安装；

2、运输护栏及其他作业工具与材料到指定安装地点；

3、作业区域围挡、交通疏解等安全文明措施；

4、混凝土地面开孔；

5、护栏安装及喷漆；

6、清理恢复作业现场。

四、验收标准

由深圳市宝安排水有限公司新桥分公司对项目进行验收工作。

五、商务要求

（一）报价与付款

1．报价需分项列明：仿木护栏、花岗岩护栏、仿石护栏综合单价及总价等。

2．付款方式：自乙方提交服务成果并经甲方验收合格后60个工作日内，甲方向乙方一次性付清合同全部款项。

（二）工期要求

1．总工期：合同签订之日起60个日历日内。

2．进度计划：每日施工结束后需提交详细施工进度表，包括每日工作量、人员安排。

（三）乙方资质要求

具备市政公共工程施工总承包二级或建筑工程施工总承包二级资质。

（四）售后服务

质保期1年，更换的护栏在质保期内出现质量问题需免费返工。

深圳市宝安排水有限公司

2025年7月7日

（联系人：曹端顺，电话：18720183977）