## Sheet1
深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年电气设备维保服务采购项目询价回函
致：深圳市宝水水利服务有限公司 |  |  |  |  | 联系人：黄工 18589009451
报价单位： |  |  |  |  | 联系人：
报价单位公司地址：
（一）电气设备电气交接性试验、预防性试验
序号 |  | 试品名称 |  | 试验项目 |  | 计量单位 |  | 单价/元 | 备注
1 |  | 20（10）kV变压器试验 | 500KVA及以下 | 绝缘电阻# |  | 小计/台
直流电阻#
变比、极性、组别测量
交流耐压试验
|  |  |  | S11及以上空载损耗 |  | 台
|  |  |  | S11及以负空载损耗 |  | 台
|  |  | 500＜SN＜1000KVA | 绝缘电阻# |  | 小计/台
直流电阻#
变比、极性、组别测量
交流耐压试验
|  |  |  | S11及以上空载损耗 |  | 台
|  |  |  | S11及以上负载损耗 |  | 台
|  |  | 1000KVA及以上 | 绝缘电阻# |  | 小计/台
直流电阻#
变比、极性、组别测量
交流耐压试验
|  |  |  | S11及以上空载损耗 |  | 台
|  |  |  | S11及以上负载损耗 |  | 台
2 |  | 10kV电缆试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 回路 |  |  | 单回电缆试验长度小于50米，费用标准按单价乘以0.6系数计算
交流耐压试验
3 |  | 10kV电缆试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 同时第二回路起
交流耐压试验
4 |  | 10kV电缆试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 回路
局放试验
5 |  | 10kV电缆试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 同时第二回路起
局放试验
6 |  | 10kV电缆试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 回路
直流耐压试验
7 |  | 10kV环网柜试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 小计/脚
导电回路电阻测量
交流耐压试验
8 |  | 10kV高压开关柜试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 小计/台
导电回路电阻测量
交流耐压试验
时间测量
低电压测量
9 |  | 10kV氧化锌避雷器试验 |  | 绝缘电阻测量 |  | 小计/只
参考电压测量
直流泄漏测量
10 |  | 接地电阻试验 |  | 导通检查 |  | 点
|  |  |  | 接地电阻测量 |  | 套
11 |  | 综保试验 |  | 传动试验 |  | 套
12 |  | 500KVA以下油变大修 |  | 大修保养 |  | 台
13 |  | 10kV电缆故障查找 |  | 故障查找 |  | 点
14 |  | 低压柜维护保养（含负荷开关） |  | 外观检查及处理（除尘、除锈）、配电柜内部检查及处理（断路器和分闸功能检查、转动部件检查、二次回路检查、机械及电气操作检查、润滑、清洁、总体绝缘检查加油、紧固 |  | 面
15 |  | 框架式断路器维护保养 |  | 外观检查保养、内部（机械）检查保养、灭弧室检查、回路电阻测试、断路器绝缘检查、断路器脱扣器检测、 |  | 台
16 |  | 电容柜维护保养 |  | 柜内元件表面清洁、一二次端子接线紧固、检查熔芯、检查接触器、检查控制器、检测电容回路容值 |  | 面
17 |  | 环网柜维护保养 |  | 外观检查保养、系统内部检查保养、绝缘电阻测量、交流耐压试验 |  | 面
18 |  | 高压开关柜维护保养（含断路器） |  | 外观及操作机构检查、绝缘测试、接触电阻试验、机械特性试验、真空度试验、二次辅助回路测试、梅花触指系统诊断测试 |  | 面
19 |  | 不间断电源调试 |  |  |  | 台
20 |  | 线路自动重合闸装置调试 |  | 单侧电源、双测电压、综合重合闸检测试验 |  | 系统（套）
21 |  | 母线系统调试 |  | / |  | 系统（套）
22 |  | 变压器保护调试 |  | / |  | 系统（套）
23 |  | 母线保护调试 |  | / |  | 系统（套）
24 |  | 线路保护调试 |  | / |  | 系统（套）
25 |  | 低压移动发电转供系统接入及退出 |  | 200 kW - 300kW |  | 次
26 |  | 低压移动发电转供系统接入及退出 |  | 400 kW -600kW |  | 次
27 |  | 低压移动发电转供系统接入及退出 |  | 700 kW - 1000kW |  | 次
28 |  | 配电线路旁路系统接入及退出 |  | 单回路 |  | 次
（二）10KV/380V设备更换或安装
序号 | 名称 |  |  | 规格\型号 |  | 单位 |  | 单价/元 | 备注
1 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） |  |  | 截面400mm²以内 |  | 套/三相
2 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） |  |  | 截面400mm²以内 |  | 套/三相
3 | 10kV冷缩中间头 |  |  | 3×300mm2 |  | 套/三相
4 | 10kV冷缩中间头 |  |  | 3×240mm2 |  | 套/三相
5 | 10kV冷缩中间头 |  |  | 3×150mm2 |  | 套/三相
6 | 10kV冷缩中间头 |  |  | 3×120mm2 |  | 套/三相
7 | 肘型电力电缆终端头制作安装（10kV） |  |  | 截面400mm²以内 |  | 套/三相
8 | 高压限流熔断器（10KV） |  |  | 0.5-3.15A |  | 个
9 | 高压限流熔断器（10KV） |  |  | 6.3-40A |  | 个
10 | 高压限流熔断器（10KV） |  |  | 50A-100A |  | 个
11 | 户外高压跌落式熔断器（10KV） |  |  | 40A以下 |  | 个
12 | 高压电流互感器（10KV） |  |  | 100/5 |  | 个
13 | 高压电流互感器（10KV） |  |  | 150/5 |  | 个
14 | 高压电流互感器（10KV） |  |  | 200/5 |  | 个
15 | 高压电流互感器（10KV） |  |  | 300/5 |  | 个
16 | 高压电流互感器（10KV） |  |  | 400/5 |  | 个
17 | 高压电流互感器（10KV） |  |  | 600/5 |  | 个
18 | 高压电压互感器（10KV） |  |  | 10000/100 |  | 个
19 | 户内高压避雷器（10KV） |  |  | / |  | 套/三相 |  |  | 硅胶
20 | 户外高压避雷器（10KV） |  |  | / |  | 套/三相 |  |  | 防爆陶瓷ABB
21 | 户内高压隔离开关（10KV） |  |  | 630A |  | 台
22 | 户外高压隔离开关（10KV） |  |  | 630A |  | 台 |  |  | GW9-630A
23 | 闭锁电磁铁 |  |  | DC110 |  | 个
24 | 高压绝缘子（10KV） |  |  | / |  | 个 |  |  | 支柱式
25 | 电磁门锁 |  |  | / |  | 个
26 | 柜内照明灯 |  |  | / |  | 个
27 | 带电显示（10KV） |  |  | / |  | 套 |  |  | 常规不带闭锁
28 | 六氟化硫充气 |  |  | / |  | 次 |  |  | 1个气箱
29 | 户内高压接地开关 |  |  | / |  | 套
30 | 电抗器 |  |  | R7% 25kvar 440V 50Hz |  | 个
|  |  |  | R7% 30kvar 400V 50Hz |  | 个
|  |  |  | R7% 45kvar 400V 50Hz |  | 个
|  |  |  | R7% 50kvar 400V 50Hz |  | 个
|  |  |  | R7% 75kvar 400V 50Hz |  | 个
31 | 电力电容器 |  |  | 25KVAR 以下440V 50HZ |  | 个
|  |  |  | 25KVAR 440V 50HZ |  | 个
|  |  |  | 30KVAR 440V 50HZ |  | 个
|  |  |  | 40KVAR 440V 50HZ |  | 个
|  |  |  | 50KVAR 440V 50HZ |  | 个
|  |  |  | 60KVAR 440V 50HZ |  | 个
|  |  |  | 70KVAR 440V 50HZ |  | 个
32 | 功率因数控制器 |  |  | RVC-12 |  | 个
| 功率因数控制器 |  |  | RVT-12 |  | 个
（三）其它材料更换或安装
序号 | 名称 |  |  | 规格\型号 |  |  | 单位 | 单价/元 | 备注
1 | 低压分合闸线圈 |  |  | / |  |  | 个
2 | 欠压线圈 |  |  | / |  |  | 个
备注 |  |  | 1 | 本报价单有效期90天
|  |  | 2 | 交货地址:采购人指定地点。
|  |  | 3 | 付款方式:银行转账
|  |  | 4 | 上述价格含人工费用、材料费用、机械设备费用、安全文明措施费、税费等一切完成该项服务的费用。开具发票类型为增值税专用发票。
注:1、特别说明:潜在投标人本次报价不作为本项目的投标报价，投标人的投标报价以投标人递交的正式投标文件为准。 2、“报价方式”以一次报清，所有产品应满足招标文件要求及投标人承诺，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标报价中,如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。 3、投标报价精确至元。 公司名称（盖章）： 日期： 年 月 日