附件1：

深圳市宝安排水有限公司2025年雷电防护装置检测服务采购项目需求

一、项目名称

深圳市宝安排水有限公司2025年雷电防护装置检测服务项目

二、项目内容及成果要求

（一）项目内容：根据市、区有关雷电防护装置维护、检测等要求，确保各设施雷电防护装置完好、有效，深圳市宝安排水有限公司计划采购水闸、湿地、水库、生态库等水务设施范围内建筑物及办公场所等总建筑面积约21874.98平方米，共计102处建、构筑物（其中部分涉及多栋建、构筑物）的雷电防护装置检测服务。

（二）服务期限：具体检测时间以采购方通知为准。在接到通知后120天内完成年度检测工作并出具报告。甲方完成有关不符合项整改后，30天完成复检工作，并出具复检报告；

（三）成果要求：按每处场所出具符合相关法律法规要求的检测报告。若检测出场所雷电防护装置存在不合格项，需根据现场隐患情况出具整改意见，并跟踪指导有关整改工作，待采购方整改完毕后再行复检，再次出具相关报告。

三、执行标准

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范（GB50601-2010）》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）》

《建筑物防雷装置检测技术规范（GB/T21431-2015）》

《深圳经济特区技术规范（SZJG28.1-2018 ）》

《建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）》等标准。

四、场所清单

| 序号 | 所属街道 | 设施名称 | 是否属于孤立建筑物 | 建筑面积（平方米) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 西乡街道 | 西乡河水闸 | 否 | 350 |  |
| - 2 | 西乡街道 | 咸水涌水闸 | 是 | 100 |  |
| - 3 | 西乡街道 | 共乐涌水闸 | 否 | 150 |  |
| - 4 | 西乡街道 | 西乡大道分流渠水闸 | 是 | 100 |  |
| - 5 | 西乡街道 | 铁岗排洪河水闸 | 否 | 350 |  |
| - 6 | 西乡街道 | 固戍涌水闸 | 否 | 80 |  |
| - 7 | 西乡街道 | 南昌涌水闸 | 否 | 120 |  |
| - 8 | 西乡街道 | 西乡河金雅园水闸 | 否 | 120 |  |
| - 9 | 西乡街道 | 铁岗分洪闸 | 否 | 60 |  |
| - 10 | 西乡街道 | 西乡分洪闸 | 是 | 60 |  |
| - 11 | 西乡街道 | 咸水涌西乡公园分流闸 | 是 | 10 |  |
| - 12 | 航城街道 | 新涌水闸 | 无 | 180 |  |
| - 13 | 航城街道 | 机场外排渠水闸 | 无 | 300 |  |
| - 14 | 航城街道 | 九围河水闸 | 无 | 78 |  |
| - 15 | 福永街道 | 福永河水闸 | 是 | 200 |  |
| - 16 | 福永街道 | 凤凰七沥排洪渠分水1闸 | 是 | 5 |  |
| - 17 | 福永街道 | 凤凰七沥排洪渠分水2闸 | 是 | 5 |  |
| - 18 | 福永街道 | 凤凰七沥排洪渠分水3闸 | 是 | 5 |  |
| - 19 | 福永街道 | 凤凰岩沙下排洪渠分水闸 | 是 | 5 |  |
| - 20 | 福永街道 | 凤凰排洪渠分水闸（沙夫陂） | 是 | 5 |  |
| - 21 | 福永街道 | 立新引水渠分水2闸 | 是 | 5 |  |
| - 22 | 福海街道 | 孖庙涌水闸 | 是 | 120 |  |
| - 23 | 福海街道 | 虾山涌水闸 | 是 | 160 |  |
| - 24 | 福海街道 | 福永河景观闸 | 是 | 200 |  |
| - 25 | 福海街道 | 灶下涌水闸 | 是 | 150 |  |
| - 26 | 福海街道 | 坳颈涌水闸 | 是 | 300 |  |
| - 27 | 沙井街道 | 德丰水闸 | 是 | 20 |  |
| - 28 | 沙井街道 | 沙涌水闸 | 是 | 30 |  |
| - 29 | 沙井街道 | 下涌水闸 | 是 | 80 | 15米内有高压电塔 |
| - 30 | 沙井街道 | 石围涌水闸 | 是 | 300 | 10米内有高压电塔 |
| - 31 | 沙井街道 | 衙边涌水闸 | 是 | 350 |  |
| - 32 | 沙井街道 | 岗头水闸 | 是 | 350 |  |
| - 33 | 沙井街道 | 排涝河河口水闸 | 是 | 410 |  |
| - 34 | 沙井街道 | 民主社区水闸 | 是 | 50 |  |
| - 35 | 新桥街道 | 长流陂截污闸 | 是 | 150 |  |
| - 36 | 新桥街道 | 新桥分公司1号仓库 | 是 | 40 |  |
| - 37 | 新桥街道 | 新桥分公司3号仓库 | 是 | 11 |  |
| - 38 | 新桥街道 | 南2#滞洪区管养房 | 是 | 30 |  |
| - 39 | 松岗街道 | 江边3号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 40 | 松岗街道 | 江边4号水闸 | 是 | 8 |  |
| - 41 | 松岗街道 | 江边1号截污闸 | 是 | 5 |  |
| - 42 | 松岗街道 | 江边2号截污闸 | 是 | 5 |  |
| - 43 | 松岗街道 | 松福大道桥底水闸 | 是 | 10 |  |
| - 44 | 松岗街道 | 碧头5号水闸 | 是 | 25 |  |
| - 45 | 松岗街道 | 松岗河松涛水闸 | 是 | 30 |  |
| - 46 | 松岗街道 | 红星1号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 47 | 松岗街道 | 红星2号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 48 | 松岗街道 | 红星3号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 49 | 松岗街道 | 红星4号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 50 | 松岗街道 | 溪头1号水闸 | 是 | 8 |  |
| - 51 | 松岗街道 | 朗下水闸 | 是 | 8 |  |
| - 52 | 松岗街道 | 沙浦西水闸 | 是 | 25 |  |
| - 53 | 松岗街道 | 松岗河1A水闸 | 是 | 5 |  |
| - 54 | 松岗街道 | 松岗河1号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 55 | 松岗街道 | 松岗河2号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 56 | 松岗街道 | 潭头渠1A水闸 | 是 | 5 |  |
| - 57 | 松岗街道 | 五指耙泄洪闸 | 是 | 30 |  |
| - 58 | 松岗街道 | 潭头河北1号滞洪闸 | 是 | 45 |  |
| - 59 | 松岗街道 | 潭头河北2号滞洪闸 | 是 | 25 |  |
| - 60 | 燕罗街道 | 洪桥头1号水闸 | 是 | 8 |  |
| - 61 | 燕罗街道 | 洪桥头2号水闸 | 是 | 8 |  |
| - 62 | 燕罗街道 | 洪桥头3号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 63 | 燕罗街道 | 塘下涌1号水闸 | 是 | 8 |  |
| - 64 | 燕罗街道 | 塘下涌2号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 65 | 燕罗街道 | 塘下涌3号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 66 | 燕罗街道 | 塘下涌4号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 67 | 燕罗街道 | 燕川1号水闸 | 是 | 8 |  |
| - 68 | 燕罗街道 | 燕川2号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 69 | 燕罗街道 | 燕川3号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 70 | 燕罗街道 | 罗田1号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 71 | 燕罗街道 | 罗田2号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 72 | 燕罗街道 | 罗田3号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 73 | 燕罗街道 | 罗田（新）1号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 74 | 燕罗街道 | 罗田（新）2号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 75 | 燕罗街道 | 罗田（新）3号水闸 | 是 | 5 |  |
| - 76 | 燕罗街道 | 罗田象山大道水闸 | 是 | 5 |  |
| - 77 | 燕罗街道 | 罗田调蓄湖水闸 | 是 | 284.56 |  |
| - 78 | 石岩街道 | 石岩河挡水闸 | 是 | 100 |  |
| - 79 | 石岩街道 | 石岩河截污闸 | 是 | 100 |  |
| - 80 | 石岩街道 | 石岩街道管养房 | 是 | 632.62 |  |
| - 81 | 石岩街道 | 应人石河水闸 | 是 | 20 |  |
| - 82 | 航城街道 | 黄麻布人工湿地管养房、值班室 | 是 | 120 |  |
| - 83 | 沙井街道 | 排涝河人工湿地集装箱管养房 | 是 | 60 |  |
| - 84 | 松岗街道 | 潭头河人工湿地集装箱管养房 | 是 | 60 |  |
| - 85 | 石岩街道 | 石岩河口生态库湿地启闭机室 | 是 | 100 |  |
| - 86 | 航城街道 | 九围河口生态库湿地启闭机室 | 是 | 100 |  |
| - 87 | 福永街道 | 屋山水库管养房、取水塔 | 是 | 330 |  |
| - 88 | 福永街道 | 七沥水库管养房、取水塔 | 是 | 330 |  |
| - 89 | 福永街道 | 立新水库取水塔、启闭机室 | 否 | 20 |  |
| - 90 | 石岩街道 | 牛牯斗水库管养房、取水塔 | 否 | 330.8 |  |
| - 91 | 石岩街道 | 石陂头水库管养房、取水塔 | 是 | 224 |  |
| - 92 | 沙井街道 | 长流陂水库启管养房启、闭机室（4个）、宿舍 | 是 | 1768 |  |
| - 93 | 松岗街道 | 五指耙水库启闭机房、管养房 | 是 | 180 |  |
| - 94 | 航城街道 | 九龙坑水库管养房、取水塔、三防仓库 | 是 | 282 |  |
| - 95 | 燕罗街道 | 老虎坑水库取水塔 | 是 | 12 |  |
| - 96 | 沙井街道 | 水质危化品仓库 | 是 | 56 |  |
| - 97 | 沙井街道 | 水质办公楼 | 是 | 1200 |  |
| - 98 | 石岩街道 | 污水处理站、1#调蓄池、2#调蓄池、3-1#调蓄池、4#调蓄池、5#调蓄池 | 是 | 2000 | 污水处理站包含：值班室、高低压配电室、污泥池、磁混出水间 |
| - 99 | 福永街道 | 福永分公司办公楼 | 否 | 1237 |  |
| - 100 | 新桥街道 | 新桥分公司办公楼及宿舍 | 是 | 3345 |  |
| - 101 | 松岗街道 | 松岗分公司办公楼、煤气房、配电房 | 是 | 2218 |  |
| - 102 | 石岩街道 | 石岩分公司办公楼及宿舍 | 是 | 1360 |  |
| 103 | 场所合计 | 102处（其中部分一处涉及多处建筑物） | 面积合计 | 21874.98 |  |