附件1：

深圳市宝安排水有限公司石岩河三祝里段等5个河道段面护栏采购项目需求书

一、项目概述

（一）项目背景

石岩河希岸酒店段左岸、水田新村牌坊下侧右岸、怡和纸业场下河匝道、三祝里上游右岸，上述护栏缺失，石岩河塘坑桥-塘坑统建楼左岸护栏高度不足，以上点位因护栏缺失或高度不足，存在人员高坠的安全隐患，为防止发生安全事故，需对存在安全隐患护栏进行更换。

（二）项目目标

对石岩河三祝里段等5个河道段面缺失及高度不符合要求的护栏（共计350米）进行更换。

二、需求分析

（一）项目需求

为进一步做好石岩分公司河道护栏维护工作，保障附近居民的安全，决定对石岩河三祝里段等5个河道段面护栏进行更换，现拟委托专业单位对石岩河三祝里段等5个河道段面护栏（共计350米）进行更换。

（二）需求范围

1、石岩河希岸酒店段左岸护栏规格型号为面管63mm×1.2mm、立柱管51mm×1.2mm、横管38mm×1.0mm、中间企管25mm×0.8mm，长度19米，材质为201不锈钢；

2、石岩河水田新村牌坊下侧右岸护栏规格型号为面管63mm×1.2mm、立柱管51mm×1.2mm、横管38mm×1.0mm、中间企管25mm×0.8mm，长度47米，材质为201不锈钢；

3、石岩河怡和纸业场下河匝道护栏规格型号为面管63mm×1.2mm、立柱管51mm×1.2mm、横管38mm×1.0mm、中间企管25mm×0.8mm，长度48米，材质为201不锈钢；

4、石岩河塘坑桥-塘坑统建楼左岸护栏规格为面管63mm×1.2mm、立柱管51mm×1.2mm、横管38mm×1.0mm、中间企管25mm×0.8mm，长度81米，材质为201不锈钢；

5、石岩河三祝里上游右岸护栏规格为面管63mm×1.2mm、立柱管51mm×1.2mm、横管38mm×1.0mm、中间企管25mm×0.8mm，长度155米，材质为201不锈钢。

6、旧护栏拆除，数量47米。

三、施工要求

1、护栏制作生产安装；

2、运输护栏及其他作业工具与材料到指定安装地点；

3、作业区域围挡、交通疏解等安全文明措施；

4、拆除旧护栏，安装新护栏；

5、清理恢复作业现场。

四、验收标准

由深圳市宝安排水有限公司石岩分公司对项目进行验收工作。

五、商务要求

（一）报价与付款

1．报价需分项列明：石岩河希岸酒店段左岸护栏、石岩河水田新村牌坊下侧右岸护栏、石岩河怡和纸业场下河匝道护栏、石岩河塘坑桥-塘坑统建楼左岸护栏、石岩河三祝里上游右岸护栏综合单价及总价等。

2．付款方式：自乙方提交服务成果并经甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方一次性付清合同全部款项。

（二）工期要求

1．总工期：合同签订之日起25个日历日内。

2．进度计划：每日施工结束后需提交详细施工进度表，包括每日工作量、人员安排。

（三）乙方资质要求

作业人员具有特种作业操作证。

（四）售后服务

质保期1年，更换的护栏在质保期内出现质量问题需免费返工。

深圳市宝安排水有限公司

2025年8月6日

（联系人：叶菁，电话：13510616613）