深圳市宝水水利服务有限公司沙井补水泵站水泵出水蝶阀采购项目需求说明书
一、 概况

 沙井补水泵站建成于2018年，位于沙井街道沙井污水处理厂内，装配5台单级双吸离心泵，水泵出水控制阀为DN1200 PN10蝶阀，水泵检修过程中发现蝶阀损坏，阀门无法完全关死，无法达到止水要求，导致无法对水泵进行检修。为保证泵站水泵检修，急需采购5套蝶阀进行更换。
二、 技术要求

（一）项目内容、控制总价与技术参数 
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	双偏心法兰蝶阀
	FBGX-1200B-01
	冠龙
	台
	5
	配套提供安装所需304不锈钢螺丝（含螺母、弹垫、平垫）及法兰密封圈

	2
	双法兰松套传力接头
	C2F-1200-10
	冠龙
	台
	5
	

	合计
	
	
	
	
	10
	


技术需求明细：

	序号
	名称
	要求
	备注

	1
	双偏心法兰蝶阀
	阀体材质：QT450-10

阀瓣材质：QT450-10

阀轴材质：2Cr13不锈钢

阀座材质：0Cr18Ni9不锈钢
	配套提供安装所需304不锈钢螺丝（含螺母、弹垫、平垫）及法兰密封圈；

每颗需螺丝配2个弹垫、2个平垫，法兰密封圈厚度需≥5mm。

	2
	双法兰松套传力接头
	套盘材质：球墨铸铁

压盖材质：球墨铸铁

螺柱、螺母材质：不锈钢

接管材质：球墨铸铁
	


三、 技术要求

	报价要求
	1.报价应包括符合要求的全新货物、随机零配件、技术资料、运输、培训、质保期服务、税费等满足项目需求所发生的一切费用，货币形式为人民币。
2.报价单价和报价总价不可超过控制总价。

	产品供货
	1.供货要求：成交人负责货物运输和装卸等，交货时提供产品合格证、操作说明书及其他有关资料。
2.供货安装期限：合同签订后 60 个日历天内完成供货。
3.交货地点：采购人在深圳市宝安区内指定的地址。

	项目验收
	1.验收标准：
项目完成后，由甲方组织验收。乙方的服务质量应满足国家、行业的有关标准、规范、技术要求，甲方竞价文件要求、乙方投标文件承诺等，若出现标准不一致的，则按要求较严格的标准执行。

2.验收方式：

（1）货物运抵采购人指定地点后由供需双方共同确认，进行外观、数量、规格、型号验收（供应商需提供水泵产品合格证、出厂测试报告等）；
（2）成交人负责装卸、运送货物，由于不适当的装卸和运送造成货物的任何损坏均由成交供应商承担，交付的货物应完好无任何损伤。

	合同签订
	1.成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人完成合同的签订。竞价文件、成交人的竞标文件均作为合同订立的基础。
2.评标结束后，采购人保留核实竞标人竞标文件真实性的权利，若成交候选人或成交人在竞价中弄虚作假，采购人可直接废除其成交资格且拒绝签订合同，并可选择其他合格的候选成交供应商为成交人或者重新组织竞价，同时保留追究弄虚作假供应商相关责任和进行相应处罚的权利。

	付款方式
	合同签订后，乙方将全部货物送至甲方指定地点并完成验收交付，经甲方验收合格后45个日内，甲方应向乙方支付合同总价款的95%。质保金5%待合同约定的质量保证期满且无遗留问题后 45个工作日内, 甲方向乙方无息结清合同剩余尾款。

	其他要求
	（1）技术资料要求
成交人应在标的交货时向采购方提供以下（但不限于）中文技术资料，其费用包括在报价中：
a.阀门、双法兰松套传力接头标牌、产品合格证等悬挂资料；
b.安装或使用说明书；
c.阀门、双法兰松套传力接头图纸；

d.产品压力管道元件型式试验证书或报告
d.合同中要求的其他文件资料(包括进口货物的海关、商检证明等)。
（2）成交通知书发出后至交货前，采购人有权要求成交人提供产品的原厂生产证明、技术资料和检验报告并进行审查，若采购人发现以上资料与竞价文件或报价文件不符，采购人有权拒绝签订合同并废除成交人的中标资格，并就成交人的失信行为向采购监管部门和上级主管部门报告。


