附件一 项目需求书

- 一、项目概况

- 一体化泵站自控接入项目，为保障数据链路长通以及后期远端设备控制的需要，需要采购物联网卡及工控软件。

二、项目需求明细

1.本项目合同物联网卡服务期为 3 年；工控软件质保期为1年。

2.服务要求提供19个站点的物联网卡，并提供必须的技术支撑。每月不少于800G的流量池。软件需要满足cimplicity最新版本客户端，支持win11系统安装。

三、考核及验收方法

在完成全部服务内容后，通过采购方组织验收。

四、报价要求：

软件及网络服务费即包含19个站点3年的网络费用、安装及运维费。项目报价应包括完成本项目所有费用，包含但不限于人员费用、国家规定的各项税费等本项目涉及的一切费用。