深圳市宝水水利服务有限公司黄田污水泵站飞力水泵采购项目需求说明书
一、 概况

黄田污水泵站共配置有5台140kW飞力水泵。据现场运行情况分析，目前站内污水来量远超设计容量，现经常需5台水泵同时抽排（原设计4用1备）。为保证泵站稳定运行，需增加一台飞力水泵用于维修时进行替换，保证污水提升工作的正常进行，减轻水泵故障时站内污水提升工作的压力。
二、 技术要求

（一）项目内容、控制总价与技术参数 
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	水泵
	赛莱默飞力（Xylem Flygt）
	NP3356.735_140kW

Q=1342m³/h；H=24m；

含：（水泵主体；20米潜水电缆；热敏开关；接线室泄露保护FLS；定子室泄露保护FLS；一相定子及下轴承PT100；记忆存储器等）
	台
	1


技术需求明细：

	水泵 NP3356.735_140kW

	流量Q：(m³/h)
	1342

	扬程 H：(m)
	24

	叶轮直径mm
	490

	功率：(kW)
	140

	额定电机转速(rpm)
	985


表一：水泵 NP3356.735_140kW基本参数

三、 技术要求

	报价要求
	1.报价应包括符合要求的全新货物、随机零配件、技术资料、运输、培训、质保期服务、税费等满足项目需求所发生的一切费用，货币形式为人民币。
2.报价单价和报价总价不可超过控制总价。

	产品供货
	1.供货要求：成交人负责货物运输和装卸等，交货时提供产品合格证、出厂测试报告及其他有关资料。
2.供货安装期限：合同签订后 70 个日历天内完成供货。
3.交货地点：采购人在深圳市宝安区内指定的地址。

	项目验收
	1.验收标准：
项目完成后，由甲方组织验收。乙方的服务质量应满足国家、行业的有关标准、规范、技术要求，甲方竞价文件要求、乙方投标文件承诺等，若出现标准不一致的，则按要求较严格的标准执行。

2.验收方式：

（1）货物运抵采购人指定地点后由供需双方共同确认，进行外观、数量、规格、型号验收（供应商需提供水泵产品合格证、出厂测试报告等）；
（2）成交人负责装卸、运送货物，由于不适当的装卸和运送造成货物的任何损坏均由成交供应商承担，交付的货物应完好无任何损伤。

	合同签订
	1.成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人完成合同的签订。竞价文件、成交人的竞标文件均作为合同订立的基础。
2.评标结束后，采购人保留核实竞标人竞标文件真实性的权利，若成交候选人或成交人在竞价中弄虚作假，采购人可直接废除其成交资格且拒绝签订合同，并可选择其他合格的候选成交供应商为成交人或者重新组织竞价，同时保留追究弄虚作假供应商相关责任和进行相应处罚的权利。

	付款方式
	合同签订后，乙方将全部货物送至甲方指定地点并完成验收交付，经甲方验收合格后60日内，甲方应向乙方支付合同总价款的95%。质保金5%待合同约定的质量保证期满且无遗留问题后 60个工作日内, 甲方向乙方无息结清合同剩余尾款。

	附件
	NP3356.735_140kW曲线图等


