附件2：深圳市宝水水利服务有限公司黄田污水泵站飞力水泵采购项目报价单

报价单

致：深圳市宝水水利服务有限公司                                                      联系人：黄工  18589009451

报价单位：                                                                          联系人：

公司地址：

| 序号 |  | 产品名称 | 品牌 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水泵 | 赛莱默飞力（Xylem Flygt） |  | NP3356.735_140kW Q=1342m³/h；H=24m； 含：（水泵主体；20米潜水电缆；热敏开关；接线室泄露保护FLS；定子室泄露保护FLS；一相定子及下轴承PT100；记忆存储器等） | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 本报价单有效期90天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 货运方式：配送至采购人指定地点. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 付款方式：合同签订后，乙方将全部货物送至甲方指定地点并完成验收交付，经甲方验收合格后60日内，甲方应向乙方支付合同总价款的95%。质保金5%待合同约定的质量保证期满且无遗留问题后 60个工作日内, 甲方向乙方无息结清合同剩余尾款。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上述价格含税，开具发票类型为增值税专用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 另：报价需附上公告中要求的营业执照扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、特别说明：潜在投标人本次报价不作为本项目的投标报价，投标人的投标报价以投标人递交的正式投标文件为准。

2、“报价方式”以一次报清，所有产品应满足采购项目需求说明书，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标报价中。

3、投标报价精确至小数点两位数。

4、报价文件加盖公章。

5、报价应包括符合要求的全新货物、随机零配件、技术资料、运输、培训、质保期服务、指导安装及调试、税费等满足项目需求所发生的一切费用，货币形式为人民币。

公司名称（盖章）：

报价日期：2025年  月  日