附件1：

深圳市宝排水质检测中心有限公司

2025年WTW溶解氧仪维保耗材采购项目需求书

- 概述

为保障深圳市宝排水质检测中心有限公司（以下简称采购人）的正常运营，采购人近期拟开展2025年WTW溶解氧仪维保耗材采购项目，现就该项目进行公开询价。

# 二、具体需求内容如下：

采购人实验室现有4台溶解氧仪（品牌：WTW，型号：inoLab oxi7310）经过长期使用电极已老化，需要更换电极。拟购置4套StirrOx G自搅拌溶解氧电极套装和8套ZBK ST型附件包。

1.StirrOx G自搅拌溶解氧电极套装（品牌：WTW）

本套装货号：201425，含1支StirrOx G自搅拌溶解氧电极（含OxiCal-ST校准容器和保护套）、溶解氧膜（膜头）3个，清洗液1瓶、电解液1瓶、研磨纸1管。

StirrOx G电极需适配德国inoLab oxi7310溶解氧仪，电极生产日期不得早于2025年1月1日，电极具备自搅拌功能，搅拌和测量同时进行。

2.ZBK ST型附件包（品牌：WTW）

本套装货号：202710，含WP-ST膜片3个，RL/G清洗液1瓶、ELY/G电解液1瓶、SF300抛光纸1管。

# 三、交货期限

自合同签订之日起10个日历日内送至甲方指定的地点。

# 四、货款支付

1. 服务商将全部产品运送至采购人指定地点完成交付，并经采购人验收合格后30个工作日内，采购人一次性支付全部合同价款。

# 五、其它

1.本项目报价作为合同价，合同履行期间价格不予调整。