附件1：

深圳市宝安排水有限公司石岩河三祝里段等河道段面护栏采购项目需求书

一、项目概述

（一）项目背景

石岩河三祝里段等河道段面护栏因护栏缺失存在人员高坠的安全隐患，为防止发生安全事故，需对存在安全隐患护栏进行更换。

（二）项目目标

对石岩河三祝里段等河道段面缺失要求的护栏进行更换，预估总长302米(实际长度以后期采购确定为准，不大于预估长度，各点位之间距离较远)。

二、需求分析

（一）项目需求

为进一步做好石岩分公司河道护栏维护工作，保障附近居民的安全，决定对石岩河三祝里段等河道段面护栏进行更换，现拟委托专业单位对石岩河三祝里段等河道段面护栏进行更换，预估总长302米（实际长度以后期采购确定为准，不大于预估长度，各点位之间距离较远）。

（二）需求范围

石岩河三祝里段等河道段面护栏规格型号为面管63mm×1.2mm、立柱管51mm×1.2mm、横管38mm×1.0mm、中间企管25mm×0.8mm，材质为201不锈钢；

三、施工要求

1、护栏制作生产安装；

2、运输护栏及其他作业工具与材料到指定安装地点；

3、作业区域围挡、交通疏解等安全文明措施；

4、清理恢复作业现场。

四、验收标准

由深圳市宝安排水有限公司石岩分公司对项目进行验收工作。

五、商务要求

（一）报价与付款

1．报价需列明：石岩河希岸酒店段左岸、石岩河怡和纸业场下河匝道、石岩河三祝里上游右岸、上屋河松白桥上侧左岸、高排支流中游暗涵进口段护栏综合单价及总价等。

2．付款方式：自乙方提交服务成果并经甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方一次性付清合同全部款项。

（二）工期要求

1．总工期：合同签订之日起25个日历日内。

（三）乙方资质要求

作业人员具有特种作业操作证。

（四）售后服务

质保期1年，更换的护栏在质保期内出现质量问题需免费返工。

深圳市宝安排水有限公司

2025年10月13日

（联系人：叶工，电话：13510616613）