
深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目需求书
采购人：深圳市宝水水利服务有限公司
2025年 10月

目录

2第一章 报价公告


5★第二章 项目需求


7第三章 报价文件格式


1★一、深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目报价回函


3★二、需求响应承诺书


4★三、营业执照


5★四、资质证书


6五、其它资料




第一章 报价公告

致：报价人

深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目，将通过密封报价方式选定供应商，项目内容及要求如下：

一、项目情况
1.项目名称：深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目。

2.采购内容：招选一家电力安全工器具检测年度服务供应商，专门负责我司电力安全工器具检测试验，具体详见项目需求。

二、报价须知

1.报价文件密封要求：

报价文件须全部装在一个密封袋内，在不破坏密封条的情况下，无法从密封袋直接或间接取出、替换报价文件的，视为密封合格。密封袋正面应写明：项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章。

[image: image1.png]RATERAKARAARS |
BRRIAE

ElA

E LEBEHBZAZEMEARNSREEA,
2EH R, KRk MASEEERY, BHAXSRESR.




未按上述要求密封和写明的报价文件将不予接收。

2.若有两家或以上报价相同，且相同的报价并列最低的情况时，质保期长的排名靠前:若报价和质保期均相同的，则交货期短的排名靠前;若报价、质保期和交货期均相同的，则采取抽签的方式确定其排名次序(抽签程序:评审小组按照报价人报价文件递交的先后顺序依次为报价人抽取一个号码,抽中号码小的排名靠前，如出现同号的情况，则对同号的报价人重新抽签确定排序)。

3.算术错误的更正方法

（1）若报价回函中单价和总价相矛盾，以总价为准。

（2）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致时，以文字表示的为准。

4.其它事项说明

（1）标记“★”的条款必须响应，不可负偏离，否则将作报价无效处理。

（2）报价文件需对项目需求书中“第二章 项目需求”全部响应，无负偏离，否则将作报价无效处理。

三、报价的时间、方式

1.报价时间：即日起至 2025 年 10 月 30 日09:30，报价期间，如有质疑，可致电项目联系人。

2.报价文件的递交：报价文件的递交：报价文件密封盖章后递交或邮寄至以下地址：深圳市新安街道留仙一路4巷6号深圳市宝水水利服务有限公司二楼安全物资部，邮编：518102，收件人：黄工，联系电话：18589009451。（以邮寄方式递交报价文件的，请提前电话告知收件人，否则报价文件未能及时签收而导致报价人无法参加本项目报价的，所有后果由报价人承担，签收时间即为报价文件递交时间）。

★第二章 项目需求

一、项目名称

深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目。

二、背景介绍

宝水公司负责宝安区151座泵站运营管养及66座水闸日常维修、维保工作，根据《安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品”、《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T 1476-2023）第5点“试验项目、周期、要求及试验方法”规定，需对泵站运维使用的绝缘工具定期进行检测试验。

因2024-2025年委托检测服务合同期限于2025年11月22日到期，为确保泵站绝缘工具的安全性、可靠性，满足安全作业标准，保障作业人员人身安全，建议采购2025-2026年绝缘工具检测服务供应商，为我司提供绝缘工具检测服务（服务期限1年）。

项目需求
1.招选1家绝缘工具检测年度服务供应商，专门负责我司绝缘工具检测试验。

2.本项目服务期暂定为1年，自合同签订并盖章之日起算，累计采购金额达到合同总价，服务期提前终止。 

3.工器具送检方式：按需分批次送检，甲方以电话、微信或书面等方式通知乙方，甲方应明确绝缘工具送检数量以及绝缘工具所在位置，乙方收到通知后，需到甲方指定地点自取甲方绝缘工具，到乙方检测点进行检测，并出具检测报告，检测完成后，乙方需将绝缘工具原路运送回甲方指定地点。取货方式包括但不限于自行用车集中点取货、分站点取货、快递送货等，运输费用由乙方承担。
4.本次报价单价费用包括但不限于：电力安全工器具检测费用、电力安全工器具自取到检测点与返回送检点费用、出具检测报告费用、税费等一切完成该次服务的费用。货币形式为人民币。

5.进行服务时以实际送达检测量为准，按实结算，实际结算金额=实际送检数量*各项检测项目固定单价。

6.本次项目控制总价为55257.8元，超过将被认定为报价无效。
四、供应商资质要求

(一)报价供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力和良好的商业信用(提供营业执照扫描件)，有能力提供本项目相关服务的合格供应商。

（二）★服务单位应具有省级管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书CMA证书、中国合格评定国家认定委员会实验室认可证书CNAS证书。
(三)必须按照本项目需求内容、相关行业标准及服务要求报价。

第三章 报价文件格式

为提高密封比价采购工作效率，保障报价人编制出合格、有效的报价文件，请报价人认真仔细阅读以下要求：
1.报价文件包括以下三部分：

I封面  II目录  III正文

2.封面注明项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章；封面打印两份，一份用于报价文件，另一份粘贴于密封袋上。

3.封面后设置目录。

4.正文部分应编制统一连续的页码，以正文起始页为第1页开始编码。

5.报价人可参考采购人提供的报价文件格式编制报价文件，但页码和目录应更新，编制完成后请务必仔细检查以下几点：

（1）所有需填写项目名称、报价单位名称处均正确填写，报价文件封面、正文所有页面盖公章。

（2）项目需求书标记“★”的内容必须具备，否则将作报价无效处理，所投货物或服务须符合报价文件的所有要求并完整提供所有要求的证明文件。

（3）报价文件密封完好，封条骑缝处和密封袋正面盖公章

6.报价文件填写要求：

（1）报价文件按统一格式填写，装订成册；

（2）报价单的内容，要求按格式填写、统一规范。

深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目（模板）

报 价 文 件
报价单位：                              
报价代表：                              
报价代表联系方式：                      
报价日期：                              
目录
2第一章 报价公告


5★第二章 项目需求


7第三章 报价文件格式


1★一、深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目报价回函


3★二、需求响应承诺书


4★三、营业执照


5★四、资质证书


6五、其它资料





★一、深圳市宝水水利服务有限公司2025-2026年绝缘工具检测供应商采购项目报价回函

致：深圳市宝水水利服务有限公司  联系人：黄工 18589009451
报价单位：                      联系人：                   

报价单位地址：                              
	序号
	项目内容
	规格型号
	单位
	2025-2026年预估检测数量
	固定单价
	小计
	备注

	1
	绝缘手套
	高压
	双
	153
	
	
	

	2
	绝缘鞋（靴）
	高压
	双
	149
	
	
	

	3
	绝缘棒
	10KV
	组
	20
	
	
	

	4
	绝缘救援钩
	/
	组
	60
	
	
	

	5
	绝缘拉杆
	/
	组
	3
	
	
	

	6
	验电器
	10KV
	套
	20
	
	
	

	7
	接地线（棒）
	10KV
	套
	4
	
	
	

	8
	安全绳
	/
	条
	274
	
	
	

	9
	安全带
	/
	套
	123
	
	
	

	合计
	小写：           元（大写：        元整）

	备注
	1.本次我司拟招选一家电力安全工器具检测年度服务供应商，专门负责我司电力安全工器具检测试验。

	
	2.该预估检测数量为采购人预估的1个年度内的检测数量，并不是采购人承诺报价人的实际检测数量，实际检测数量最终以实际订单为准，请报价人自行考量实际检测数量与预估检测数量不一致的风险，后期不能因实际检测数量没有达到上述预估检测数量而要求采购人承担任何责任或赔偿。

	
	3.工器具送检方式：按需分批次送检，采购人以电话、微信或书面等方式通知检测单位，采购人应明确安全工器具送检数量以及安全工器具所在位置，检测单位收到通知后，需到采购人指定地点自取采购人安全工器具，到检测点进行检测，并出具检测报告，检测完成后，检测单位需将安全工器具原路运送回采购人指定地点。取货方式包括但不限于自行用车集中点取货、分站点取货，快递送货等，运输费用由检测单位承担。

	
	4.固定单价包括但不限于：电力安全工器具检测费用、电力安全工器具自取到检测点与返回送检点费用、出具检测报告费用、税费等一切完成该次服务的费用。货币形式为人民币。

	
	5.进行服务时以实际送达检测量为准，按实结算，实际结算金额=实际送检数量*各项检测项目固定单价。

	
	6.发票类型为增值税专用发票。

	
	7.本次项目控制总价为55257.8元，超过将被认定为报价无效。


报价单位（盖章）：                      

日期：      年     月     日
★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效。
★二、需求响应承诺书

致：深圳市宝水水利服务有限公司
     （填写报价单位名称）  承诺完全响应本项目需求书文件中第二章项目需求中的所有条款。如作虚假响应，我司将承担由此引发的全部责任和后果。

特此承诺。

报价单位名称（盖章）：____________________
报价单位代表（签名）：                    
        日      期：____________________
注：如报价单位对于某一条款的响应优于项目需求的要求，可另外补充说明，补充说明的响应条款将成为签订合同或验收的依据。

★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效

★三、营业执照
★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效。

★四、资质证书
★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效。

五、其它资料

