## Sheet1
水闸信息化设备采购安装项目回函
一 新圳河水闸 |  |  |  |  | 报价 | 控制价 | 备注
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 总价（元） | 总价（元） | 规格要求
1 | 超声波液位计（现有设备，重新校准） | 现有品牌，只做修复 | 2 | 台 |  | 1600 | 精度±1%
2 | 温湿度传感器 | 昆仑海岸JWSK-6 | 1 | 台 |  | 380 | 4-20毫安输出
3 | 烟雾感应器 | 霍尼韦尔TJY-GD-2412 | 1 | 台 |  | 418 | 4-20毫安输出
4 | 智能电表 | 正泰DTSU-6A | 2 | 台 |  | 1000 | 支持RS485通信
5 | 工作台 | 600*600*950mm | 1 | 套 |  | 1140 | 单联600*600*950mm
6 | 工作员站 | 戴尔QVT12 | 1 | 台 |  | 7220 | 工作员站（第14代英特尔®酷睿I7处理器；Windows 10专业版；1TB SSD固态硬盘；Wi-Fi6+蓝牙无线网卡/千兆有线网卡；3年有限保修+3年上门服务+时刻响应服务；无线键鼠套装；包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用）
7 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 50 | 米 |  | 456 | KVVP4*1屏蔽电缆
8 | PLC程序调整 | / | 1 | 项 |  | 4499.2 | 模拟量接入
二 西乡分洪闸
1 | 视频传输 | NB | 4 | 项 |  | 2800 | 无线传输
2 | 雷达液位计 | 耀启YQ-YW001 | 2 | 台 |  | 12464 | 雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度：±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10℃~70℃；防护等级：IP68；
3 | 温湿度传感器 | 昆仑海岸JWSK-6 | 1 | 台 |  | 380 | 4-20毫安输出
4 | 烟雾感应器 | 霍尼韦尔TJY-GD-2412 | 1 | 台 |  | 418 | 4-20毫安输出
5 | 无线传输设备 | 有人G806W | 1 | 套 |  | 1100 | 4G/5G路由器
6 | 网线 | 绿联六类千兆 | 20 | 米 |  | 45.6 | Cat5e
7 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 40 | 米 |  | 364.8 | KVVP4*1屏蔽电缆
8 | 液位计支架 | 定制 | 2 | 件 |  | 988 | 定制
9 | PLC程序调整 | / | 1 | 项 |  | 4499.2 | 模拟量接入
三 铁岗分洪闸
1 | 视频传输 | NB | 4 | 项 |  | 2800 | 无线传输
2 | 雷达液位计 | 耀启YQ-YW01 | 2 | 台 |  | 12464 | 雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度：±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10℃~70℃；防护等级：IP68；
3 | 温湿度传感器 | 昆仑海岸JWSK-6 | 1 | 台 |  | 380 | 4-20毫安输出
4 | 烟雾感应器 | 霍尼韦尔TJY-GD-2412 | 1 | 台 |  | 418 | 4-20毫安输出
5 | 无线传输设备 | 有人G806W | 1 | 套 |  | 1100 | 4G/5G路由器
6 | 网线 | 绿联六类千兆 | 20 | 米 |  | 45.6 | Cat5e
7 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 40 | 米 |  | 364.8 | KVVP4*1屏蔽电缆
8 | 液位计支架 | 定制 | 2 | 件 |  | 988 | 定制
9 | PLC程序调整 | / | 1 | 项 |  | 4499.2 | 模拟量接入
四 排涝河河口水闸
1 | 监控摄像头 | 海康威视3K超清 | 1 | 台 |  | 1216 | 高清红外，支持无线传输
2 | 智能电表 | 正泰 | 1 | 台 |  | 608 | 已有、接入PLC
3 | 无线传输设备 | 有人G806W | 1 | 套 |  | 1100 | 4G/5G路由器
4 | 网线 | 绿联六类千兆 | 70 | 米 |  | 159.6 | Cat5e
5 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 70 | 米 |  | 638.4 | KVVP4*1屏蔽电缆
6 | 立杆 | 国产定制 | 1 | 根 |  | 1140 | 高度3.5米，不锈钢
7 | PLC程序调整 | / | 1 | 项 |  | 4499.2 | 模拟量接入
五 民主社区水闸
1 | 监控摄像头 | 海康威视3K超清 | 5 | 台 |  | 6080 | 高清红外，支持无线传输
2 | 雷达液位计 | 耀启YQ-YW01 | 2 | 台 |  | 12464 | 雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度：±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10℃~70℃；防护等级：IP68；
3 | 温湿度传感器 | 昆仑海岸JWSK-6 | 1 | 台 |  | 380 | 4-20毫安输出
4 | 烟雾感应器 | 霍尼韦尔TJY-GD-2412 | 1 | 台 |  | 418 | 4-20毫安输出
5 | 无线传输设备 | 有人G806W | 1 | 套 |  | 1100 | 4G/5G路由器
6 | 网线 | 绿联六类千兆 | 100 | 米 |  | 228 | Cat5e
7 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 40 | 米 |  | 364.8 | KVVP4*1屏蔽电缆
8 | 智能电表 | 正泰DTSU-6A | 1 | 套 |  | 608
9 | 立杆 | 国产定制 | 1 | 套 |  | 1140 | 高度3.5米
10 | 液位计支架 | 定制 | 2 | 套 |  | 988 | 定制
11 | PLC程序调整 | / | 1 | 项 |  | 4499.2 | 模拟量接入
六 沙福河上下游
1 | 监控摄像头 | 海康威视3K超清 | 2 | 台 |  | 2432 | 高清红外，支持无线传输
2 | 雷达液位计 | 耀启YQ-YW01 | 2 | 台 |  | 12464 | 雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度：±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10℃~70℃；防护等级：IP68；
3 | 不锈钢水位尺 | 国产 | 2 | 件 |  | 456 | 304不锈钢100*20CM
4 | 无线传输设备 | 有人G806W | 2 | 套 |  | 2200 | 4G/5G路由器
5 | 网线 | 绿联六类千兆 | 10 | 米 |  | 22.8 | Cat5e
6 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 50 | 米 |  | 456 | KVVP4*1屏蔽电缆
7 | 立杆 | 国产定制 | 2 | 套 |  | 2280 | 高度3.5米
8 | 太阳能供电系统 | 国产定制 | 2 | 套 |  | 6500 | 含光伏板、电池、配电柜
9 | 液位计支架 | 定制 | 2 | 套 |  | 988 | 定制
七 石围涌水闸
1 | 监控摄像头 | 海康威视3K超清 | 2 |  |  | 2432 | 高清红外，支持无线传输
2 | 雷达液位计 | 耀启YQ-YW01 | 2 | 台 |  | 12464 | 雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度：±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10℃~70℃；防护等级：IP68；
3 | 不锈钢水位尺 | 国产100*20CM | 2 | 件 |  | 456 | 304不锈钢100*20CM
4 | 无线传输设备 | 有人G806W | 2 | 套 |  | 2200 | 4G/5G路由器
5 | 网线 | 绿联六类千兆 | 10 | 米 |  | 22.8 | Cat5e
6 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 20 | 米 |  | 182.4 | KVVP4*1屏蔽电缆
7 | 立杆 | 国产定制 | 1 | 套 |  | 760 | 高度1.5米
8 | 太阳能供电系统 | 国产定制 | 2 | 套 |  | 6500 | 含光伏板、电池、配电柜
9 | 液位计支架 | 国产定制 | 2 | 套 |  | 988 | 定制
八 下涌水闸
1 | 监控摄像头 | 海康威视3K超清 | 2 |  |  | 2432 | 高清红外，支持无线传输
2 | 雷达液位计 | 耀启YQ-YW01 | 2 | 台 |  | 12464 | 雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度：±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10℃~70℃；防护等级：IP68；
3 | 不锈钢水位尺 | 国产100*20CM | 2 | 件 |  | 456 | 304不锈钢100*20CM
4 | 无线传输设备 | 有人G806W | 2 | 套 |  | 2200 | 4G/5G路由器
5 | 网线 | 绿联六类千兆 | 10 | 米 |  | 22.8 | Cat5e
6 | 信号线 | 金环宇KVVP4*1 | 20 | 米 |  | 182.4 | KVVP4*1屏蔽电缆
7 | 立杆 | 国产定制 | 1 | 套 |  | 760 | 高度1.5米
8 | 太阳能供电系统 | 国产定制 | 2 | 套 |  | 6500 | 含光伏板、电池、配电柜
9 | 液位计支架 | 定制 | 2 | 套 |  | 988 | 定制
合计 | [5 empty] | 180272.8
备注： 1、特别说明：本次报价正式询价，将作为本项目的成交报价； 2、“报价方式”以一次报清，所有服务应满足需求书要求及供应商承诺，完成本项目所需的所有费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付； 3、请供应商按照本项目需求，按附件一表格模板填写好报价（pdf和excel版本）、营业执照，扫描件盖章一并扫描发到单位邮箱，邮件名称为“xx公司-水闸信息化设备采购安装项目”，不得修改附件一模板。 公司名称（盖章）： 日期：XX年XX月XX日