附件2：

深圳市宝安排水有限公司2026-2027年度球墨铸铁检查井盖、水箅盖供应商采购项目

报价单

致：深圳市宝安排水有限公司                  联系人：李工                    联系方式：13430437388

报价单位：                                  联系人：                        联系方式：

| 序号 | 产品名称 | 井盖规格（mm） | 承压等级（KN） | 产品类别 | 单位 | 每套重量（KG） | 盖板重量（KG） | 底座重量（KG） | 预估采购数量（套） | 报价 （元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箅盖 | 500*300 | C250 | 传统 | 套 | 25 | 15 | 10 | 1040 |  |
| 2 |  | 500*300 | C250 | 传统 | 套 | 15 | 15 | 无座 | 1505 |  |
| 3 |  | 600*400 | C250 | 传统 | 套 | 32 | 22 | 10 | 866 |  |
| 4 |  | 600*400 | C250 | 传统 | 套 | 22 | 22 | 无座 | 300 |  |
| 5 |  | 750*450 | C250 | 传统 | 套 | 43.2 | 31.4 | 11.8 | 2574 |  |
| 6 |  | 750*450 | D400 | 传统 | 套 | 52.6 | 40.8 | 11.8 | 1699 |  |
| 7 |  | 750*450 | D400 | 传统 | 套 | 42 | 42 | 无座 | 50 |  |
| 8 |  | 750*450 | D400 | 防沉降 | 套 | 60 | 42 | 18 | 30 |  |
| 9 | 矩形井盖 | 300*300 | C250 | 传统 | 套 | 20 | 14 | 6 | 5 |  |
| 10 |  | 400*400 | C250 | 传统 | 套 | 25 | 17.5 | 7.5 | 20 |  |
| 11 |  | 500*500 | C250 | 传统 | 套 | 36 | 22 | 14 | 877 |  |
| 12 |  | 600*600 | C250 | 传统 | 套 | 49 | 35 | 14 | 5 |  |
| 13 | 方形检查井盖 | 500*300 | C250 | 传统 | 套 | 33 | 23 | 10 | 132 |  |
| 14 |  | 600*400 | C250 | 传统 | 套 | 38 | 26.5 | 11.5 | 114 |  |
| 15 |  | 600*400 | D400 | 传统 | 套 | 45 | 32 | 13 | 10 |  |
| 16 |  | 600*800 | C250 | 传统 | 套 | 63 | 48 | 15 | 5 |  |
| 17 |  | 750*450 | C250 | 传统 | 套 | 48 | 33.6 | 14.4 | 178 |  |
| 18 |  | 750*450 | D400 | 传统 | 套 | 62 | 43.4 | 18.6 | 147 |  |
| 19 | 圆形检查井盖 | Φ500 | C250 | 传统 | 套 | 60 | 32 | 28 | 135 |  |
| 20 |  | Φ700 | C250 | 传统 | 套 | 85 | 44 | 41 | 4559 |  |
| 21 |  | Φ700 | C250 | 防沉降 | 套 | 85 | 44 | 41 | 15 |  |
| 22 |  | Φ700 | D400 | 传统 | 套 | 106 | 53 | 53 | 3353 |  |
| 23 |  | Φ700 | D400 | 防沉降 | 套 | 106 | 53 | 53 | 715 |  |
| 24 |  | Φ800 | C250 | 传统 | 套 | 96 | 56 | 40 | 5 |  |
| 25 |  | Φ800 | D400 | 传统 | 套 | 115 | 70 | 45 | 12 |  |
| 26 |  | Φ800 | E600 | 传统 | 套 | 170 | 100 | 70 | 2 |  |
| 27 |  | Φ1000 | D400 | 防沉降 | 套 | 200 | 110 | 90 | 2 |  |
| 总价 |  |  |  | ¥ （大写：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1.报价前请认真阅读井盖、箅子相关技术要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.以上圆形检查井盖中φ代表的是井盖井座净开孔CO，例如φ700代表的是井盖井座净开孔为700mm，φ800代表的是井盖井座净开孔为800mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.交货期限：签订合同后，一次下单量1500套以内的，接到书面订单后_20_天（日历日）内交货，超过1500套的，每多500套交期相应的增加5个工作日（不满500套按500套计算）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.交货方式：供应商根据采购人下单通知分批次供货，到货数量以采购人签收送货单为准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.交货地点：采购人指定位置并卸货； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.报价有效期为180天； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.其他：供应商须承担设备装卸、运输、安装指导等职责； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.所供货物为全新合格产品，并配置相应配件保障产品质量； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.报价精确到元，报价单请附上营业执照、无重大违法记录承诺函； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.按供货批次进行结算，供应商完成供货，经检验合格后，采购人凭供应商开具的有效发票，支付该批次货款98%,余款至免费保修期满并且供应商完全履行免费保修期（不少于5年）的相关义务后一次无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价时间：2026年     月     日

营业执照

无重大违法记录承诺函