附件一：项目回函
我司承诺按照项目需求清单提供满足要求的硬件设备，并提供等于或优于需求清单列表中的服务。
	序号
	物品/服务名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	控制单价
	控制总价

	1
	传感器(闸门开度
	HZW  开度传感器含编码器以及安装附件。包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。
	1
	
	
	3106
	3,106.00

	2
	WTM-AS型 综合监控仪(开度荷重)
	WTM-AS型 综合监控仪(开度荷重) ,包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用
	1
	
	
	4104
	4,104.00

	3
	海河HHL
	HHL恒力收绳闸位计
	3
	
	
	4788
	14,364.00

	4
	雷达式液位计
	国产（雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度:±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10
℃~70℃；防护等级：IP68；安装支架：配置安装支架。包含人工
费、税费等一切完成该项服务的费用。）
	15
	
	
	6589.2
	98,838.00

	5
	辅材
	辅材（含接线端子、线耳、防火泥、扎带等，包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。）
	6
	
	
	800
	4,800.00

	6
	UPS主机（SU-R3K(S)3000VA/2400W )
	超特UPS主机（SU-R3K(S)3000VA/2400W包含人工费、税费等一切完
成该项服务的费用。）
	2
	
	
	4600
	9,200.00

	7
	UPS主机（SU-R6K (S) 6Kva/4.8KW
	超特 UPS主机（SU-R6K(S) 6Kva/4.8KW包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。）
	1
	
	
	7200
	7,200.00

	8
	UPS电池（SE12-3
	超特 UPS电池（SE12-38包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。）
	42
	
	
	820
	34,440.00

	9
	线缆-KVVP-4*1 （KVVP-4*1）
	金龙羽、金环宇、起联、上上线缆-KVVP-4*1 （KVVP-4*1，包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。）
	100
	
	
	18.6
	1,860.00

	10
	合计（含税    %）
	
	/
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