附件一：项目回函

我司承诺按照项目需求清单提供满足要求的硬件设备，并提供等于或优于需求清单列表中的服务。

| 序号 | 物品/服务名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 控制单价 | 控制总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器(闸门开度 | HZW 开度传感器含编码器以及安装附件。包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。 | 1 |  |  | 3106 | 3,106.00 |
| 2 | WTM-AS型 综合监控仪(开度荷重) | WTM-AS型 综合监控仪(开度荷重) ,包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用 | 1 |  |  | 4104 | 4,104.00 |
| 3 | 海河HHL | HHL恒力收绳闸位计 | 3 |  |  | 4788 | 14,364.00 |
| 4 | 雷达式液位计 | 国产（雷达频率：80G Hz；波束角：7°；量程：0-30m；测量精度:±2mm；信号输出：4-20mA,或RS485；供电：电池供电\市电\太阳能；峰值电流：小于400mA无线传输：NB-Iot、4G可选；远传配置：支持远程设置参数、远程维护和远程软件升级；工作温度：-10 ℃~70℃；防护等级：IP68；安装支架：配置安装支架。包含人工 费、税费等一切完成该项服务的费用。） | 15 |  |  | 6589.2 | 98,838.00 |
| 5 | 辅材 | 辅材（含接线端子、线耳、防火泥、扎带等，包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。） | 6 |  |  | 800 | 4,800.00 |
| 6 | UPS主机（SU-R3K(S)3000VA/2400W ) | 超特UPS主机（SU-R3K(S)3000VA/2400W包含人工费、税费等一切完 成该项服务的费用。） | 2 |  |  | 4600 | 9,200.00 |
| 7 | UPS主机（SU-R6K (S) 6Kva/4.8KW | 超特 UPS主机（SU-R6K(S) 6Kva/4.8KW包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。） | 1 |  |  | 7200 | 7,200.00 |
| 8 | UPS电池（SE12-3 | 超特 UPS电池（SE12-38包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。） | 42 |  |  | 820 | 34,440.00 |
| 9 | 线缆-KVVP-4*1 （KVVP-4*1） | 金龙羽、金环宇、起联、上上线缆-KVVP-4*1 （KVVP-4*1，包含人工费、税费等一切完成该项服务的费用。） | 100 |  |  | 18.6 | 1,860.00 |
| 10 | 合计（含税 %） |  |  |  |  | / |  |

注：本报价将作为成交价格，请供应商谨慎报价。

公司名称（盖章）：

日期：XX年XX月XX日